建造執照加註事項第二大項施工計劃書 / 查核應檢具相關單位核可證明資料
□ 一 . 一百戶以上者專用下水道證明（河川水道課）。☆如附件（ ） / □ 二 . 一百戶以上者污水處理證明（環保局）。☆如附件（ ） / □ 三 . 六樓以上或戶數三十戶以上應檢具垃圾收集場、防治污染計劃等證明（環保局）。☆如附件（ ） / ■ 四 . 電信管線設計審查證明（電信局）。☆如附件（ ） / ■ 五 . 自來水用水設備內線審查核可證明（自來水公司）。☆如附件（ ） / □ 六 . 二十戶以上檢具可配合供水證明（自來水公司）。☆如附件（ ） / ■ 七 . 電氣設備審查合格證明（電力公司）。☆如附件（ ） / □ 八 . 一公頃以上基地檢附可配合供電證明（電力公司）。☆如附件（ ） / ■ 九 . 消防設施審查核准證明（消防局）。☆如附件（ ） / □ 十 . 基地外排水系統檢附審查核准證明（河川水道課）。☆如附件（ ） / □ 十一 . 結構外審審核核准證明（委審單位）。☆如附件（ ） / □ 十二 . 車道出入口涉及騎樓或人行道修改檢附核可證明（工程隊）。☆如附件（ ） / ■ 十三 . 剩餘土石方處理計劃（一樓底版報驗時應檢附餘土運送處理證明文件及紀錄表），整地執照應於使用執照申請時檢附餘土運送處理證明文件及紀錄表。☆如附件（ ） / □ 十四 . 配合開闢計劃道路核准證明（土木課）。☆如附件（ ） / □ 十五 . 結構計算書（87.7.5基府工管字第56099號）。☆如附件（ ） / ■ 十六 . 營建工程之空氣污染防治費證明（環保局）。☆如附件（ ） / □ 十七 . 檢具 道路逕為分割完竣之土地謄本及地籍圖（86.6.26基府工管字第053765號函）。 / ☆如附件（ ） / □ 十八 . 應設置監測系統，並應於查驗階段檢附現場施做照片（並於使照領取後移交管委會）。 / ☆如附件（ ） / □ 十九 . 道路內各種設施（擋土牆……等）改善或拆除檢附核准證明（土木課）。☆如附件（ ） / ■ 二十 . 營建工程棄填土方量調查表。☆如附件（ ） / ■ 二十一 . 本案請依工務處所訂新建建築物汙水下水道用戶排水設備（設計竣工）審 / 查作業手冊辦理（99年7月23日基府工下壹字第0990161734號）。☆如附件（ ）